## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 管沟及基础土建
2 | 措施合计
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费
3.6 | 预算包干费
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费
5 | 税前工程造价
6 | 增值税销项税额
7 | 工程造价
招标控制价合计=1+2+3+4+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管沟及基础土建
1 | 010401014001 | 砖地沟、明沟(A-B电房内) | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 2.楼地面混凝土垫层铲除 3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):20 4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 5.回填土 夯实机夯实 平地 6.人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):20 7.混凝土垫层 8.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 9.砌砖地沟 10.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥石灰砂浆 11.压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 12.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 13.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 14.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 15.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 16.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 17.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 18.预拌砂浆（干拌） 1:3 水泥砂浆 19.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 20.预拌砂浆（干拌） 1:1 水泥砂浆 21.6厘热镀锌花纹钢板 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 010401014002 | 砖地沟、明沟(A-B电房外) | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 2.楼地面混凝土垫层铲除 3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):20 4.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 5.回填土 夯实机夯实 平地 6.人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):20 7.混凝土垫层 8.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 9.砌砖地沟 10.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥石灰砂浆 11.压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 12.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 13.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 14.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 15.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 16.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 17.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 18.预拌砂浆（干拌） 1:3 水泥砂浆 19.水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 20.预拌砂浆（干拌） 1:1 水泥砂浆 21.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 |  | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010401014003 | 砖地沟、明沟(B-C浮面行人沟) | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.回填土 夯实机夯实 平地 3.人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):20 4.混凝土垫层 5.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 6.砌砖地沟 7.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥石灰砂浆 8.压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 9.现浇构件圆钢 φ10内 10.现浇构件螺纹钢 φ25内 11.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 12.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 13.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 14.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 15.预埋铁件 |  | m | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 010401014004 | 砖地沟、明沟(G-H沉底行人沟) | 1.拆除人行道 普通粘土砖 平铺 2.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 3.回填土 夯实机夯实 平地 4.人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):20 5.混凝土垫层 6.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 7.砌砖地沟 8.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥石灰砂浆 9.压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 10.现浇构件圆钢 φ10内 11.现浇构件螺纹钢 φ25内 12.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 13.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 14.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 15.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 16.预埋铁件 17.人行道板铺设 砂垫层(厚6cm) 规格(cm) 30×30 |  | m | 102
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010401014005 | 砖地沟、明沟(G-H沉底行车沟) | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚25cm内实际厚度(cm):20 3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):20 4.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 5.水泥混凝土路面养生 水养生 6.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 7.回填土 夯实机夯实 平地 8.人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):20 9.混凝土垫层 10.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 11.砌砖地沟 12.预拌砂浆（干拌） M5.0 水泥石灰砂浆 13.现浇钢筋混凝底 C25 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 14.现浇钢筋混凝土墙 C25 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 15.现浇构件圆钢 φ10内 16.现浇构件螺纹钢 φ25内 17.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 18.预拌砂浆（干拌） 1:2:8 水泥石灰砂浆 19.预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆 20.渠道盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.1以内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 21.预埋铁件 |  | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030408003004 | 电缆保护管(C-D、E-F段20管行车排管敷设) | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚25cm内实际厚度(cm):20 3.人工装卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20 4.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 5.水泥混凝土路面养生 水养生 6.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 7.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 8.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 9.管(基)坑石粉 10.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下) 11.SMC电缆管枕 Ф160 12.电力铸铁标志 |  | m | 21.00
7 | 030408003005 | 电缆保护管(D-E、F-G段20管行人排管敷设) | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 3.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.管(基)坑石粉 5.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下) 6.SMC电缆管枕 Ф160 7.电力铸铁标志 |  | m | 32.00
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030408003006 | 电缆保护管(H-I段8管行人排管敷设) | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 3.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.管(基)坑石粉 5.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下) 6.SMC电缆管枕 Ф160 7.电力铸铁标志 |  | m | 9.00
9 | 030408003007 | 电缆保护管(I-J段4管行人排管敷设、泥地) | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 3.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.管(基)坑石粉 5.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下) 6.SMC电缆管枕 Ф160 7.电力铸铁标志 |  | m | 25.00
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030408003008 | 电缆保护管(I-J段4管行人排管敷设、水泥路面) | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚25cm内实际厚度(cm):20 3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):20 4.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 5.水泥混凝土路面养生 水养生 6.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 7.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 8.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 9.管(基)坑石粉 10.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下) 11.SMC电缆管枕 Ф160 12.电力铸铁标志 |  | m | 10.00
11 | 030408003009 | 电缆保护管(I-M、I-K、I-N段2管行人排管敷设、泥地) | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 3.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4.管(基)坑石粉 5.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下) 6.SMC电缆管枕 Ф160 7.电力铸铁标志 |  | m | 12.00
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 030408003010 | 电缆保护管(I-M、I-K、I-N段2管行人排管敷设、水泥路面) | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚25cm内实际厚度(cm):20 3.人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):20 4.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 5.水泥混凝土路面养生 水养生 6.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 7.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 8.现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 9.管(基)坑石粉 10.电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下) 11.SMC电缆管枕 Ф160 12.电力铸铁标志 |  | m | 33.00
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504002011 | 1号电缆井（20回路行人转角井） | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 4.回填土 夯实机夯实 槽、坑 5.非定型井垫层 商品混凝土 C15 6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 8.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9.现浇(直径mm) Φ10以内 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.安装泄水孔 PVC200 12.泄水孔填粗砂 13.预埋镀锌角铁 L50×5 14.电力铸铁标志 15.镀锌包边混凝土盖板 19.成品复合材料电缆沟 支架安装 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002012 | 2号、3号电缆井（20回路行人直线井） | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 4.回填土 夯实机夯实 槽、坑 5.非定型井垫层 商品混凝土 C15 6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 8.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9.现浇(直径mm) Φ10以内 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.安装泄水孔 PVC200 12.泄水孔填粗砂 13.预埋镀锌角铁 L50×5 14.电力铸铁标志 15.镀锌包边混凝土盖板 16.成品复合材料电缆沟 支架安装 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504002013 | 4号电缆井（沉底沟行人转角井） | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 4.回填土 夯实机夯实 槽、坑 5.非定型井垫层 商品混凝土 C15 6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 8.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9.现浇(直径mm) Φ10以内 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.安装泄水孔 PVC200 12.泄水孔填粗砂 13.预埋镀锌角铁 L50×5 14.电力铸铁标志 15.镀锌包边混凝土盖板 16.成品复合材料电缆沟 支架安装 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 040504002014 | 5号、6号、7号、8号电缆井（沉底沟行人工作井） | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 3.回填土 夯实机夯实 槽、坑 4.非定型井垫层 商品混凝土 C15 5.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 6.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 7.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 8.现浇(直径mm) Φ10以内 9.现浇(直径mm) Φ25以内 10.安装泄水孔 PVC200 11.泄水孔填粗砂 12.预埋镀锌角铁 L50×5 13.电力铸铁标志 14.镀锌包边混凝土盖板 15.预埋铁件-支架 |  | 座 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040504002015 | 9号电缆井（沉底沟行人四通井） | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 4.回填土 夯实机夯实 槽、坑 5.非定型井垫层 商品混凝土 C15 6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 8.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9.现浇(直径mm) Φ10以内 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.安装泄水孔 PVC200 12.泄水孔填粗砂 13.预埋镀锌角铁 L50×5 14.电力铸铁标志 15.镀锌包边混凝土盖板 16.成品复合材料电缆沟 支架安装 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040504002016 | 10号电缆井（4回管行人四通井） | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 4.回填土 夯实机夯实 槽、坑 5.非定型井垫层 商品混凝土 C15 6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 8.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9.现浇(直径mm) Φ10以内 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.安装泄水孔 PVC200 12.泄水孔填粗砂 13.预埋镀锌角铁 L50×5 14.电力铸铁标志 15.镀锌包边混凝土盖板 16.成品复合材料电缆沟 支架安装 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040504002017 | 11号电缆井（4回管行人三通井） | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 3.人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):20 4.回填土 夯实机夯实 槽、坑 5.非定型井垫层 商品混凝土 C15 6.砖砌 矩形 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 7.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 8.钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 9.现浇(直径mm) Φ10以内 10.现浇(直径mm) Φ25以内 11.安装泄水孔 PVC200 12.泄水孔填粗砂 13.预埋镀锌角铁 L50×5 14.电力铸铁标志 15.镀锌包边混凝土盖板 16.成品复合材料电缆沟 支架安装 |  | 座 | 1
管沟及基础土建合计
分部分项合计
措施项目
20 | 041101005001 | 井字架 | 1.木制井字架 井深(m以内) 2 |  | 座 | 11
21 | 041101004001 | 沉井脚手架 | 1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 |  | m2 | 358.76
22 | 041103001001 | 围蔽 |  |  | m | 263
23 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.履带式挖掘机每次场外运费 1m3内 |  | 项 | 1
24 | 041102001001 | 垫层模板(沟、管) | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 121.80
25 | 041102018001 | 压顶模板(沟、管) | 1.现浇混凝土模板 |  | m2 | 73.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构筑物及池类 矩形池壁 木模 |  | m2 | 63.36
27 | 041102001002 | 垫层模板(井) | 1.混凝土基础垫层 木模 |  | m2 | 24.23
28 | 041102018002 | 压顶模板(井) | 1.现浇混凝土模板 |  | m2 | 61.646
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.538
2 | 041109002001 | 夜间施工增加费
3 | 041109005001 | 交通干扰工程施工增加费
4 | 粤041109008001 | 赶工措施费
5 | 粤041109009001 | 文明工地增加费
6 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费
7 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0.4 | [5 empty] | 依据“穗建造价【2015】69号文”与“中山市住房和城乡建设局关于绿色施工措施费计价办法的通知”，建筑、装饰，绿色施工措施费可按分部分项工程费的0.6%计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：市政部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 51671.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 材料检验试验费
6 | 预算包干费
7 | 工程优质费
8 | 其他项目费
9 | 现场签证费用
10 | 索赔费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：市政部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 51671.88
合 计 |  |  |  | 51671.88 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：市政部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0
1.4 | 工伤保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 0.1
2 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 |  | 10
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13