## 招标控制价封面
|  | 安装部分 |  | 工程
招 标 控 制 价
| 招 标 人： |  | 广东轻工职业技术学院
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
2016 年 月 日

## 招标控制价扉页
| 安装部分 |  |  |  |  | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | （小写）： | 363,722.00
|  | （大写）： | 叁拾陆万叁仟柒佰贰拾贰元整
招 标 人： |  | 广东轻工职业技术学院 |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：

## 1单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 其中：暂估价
1 | 分部分项合计 | 283581.53
1.1 | 1电气工程 | 283581.53
2 | 措施合计 | 23350.73
2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 22216.4
2.2 | 其他措施费 | 1134.33
3 | 其他项目 | 20417.87 |  | －
3.1 | 暂列金额 | 14179.08
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 材料检验试验费 | 567.16
3.6 | 预算包干费 | 5671.63
3.7 | 工程优质费
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 规费 | 327.35 |  | －
5 | 税金 | 36044.52 |  | －
6 | 总造价 | 363722
7 | 人工费 | 76710.65
合计=1+2+3+4+5 |  | 363,722.00 |  | 0.00

## 2分部分项和单价措施项目清单计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中暂估价
| 1 | 电气工程 | [5 empty] | 283581.53
1 | 030404017001 | 照明配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.基础形式、材质、规格:箱体材料采用2mm不锈钢，满足防腐、防水及强度要求 4.安装方式:离地3cm | 台 | 3 |  | 2109.76 | 6329.28
2 | 030412007001 | 栈道庭院灯 | 1.名称:栈道庭院LED灯 2.型号:10W,220/24V 3.规格:H=3m 4.附件配置要求:路灯电源转换器 5.基础形式、砂浆配合比:现浇混凝土基础 | 套 | 42 |  | 844.79 | 35481.18
3 | 030412004001 | LED软灯带 | 1.名称:LED软灯带 2.型号:LED软灯带，9~12W/m, 24V,黄光色 3.安装形式:栈道底边安装 | m | 1191.54 |  | 34.83 | 41501.34
4 | 030411006001 | 照明变压器 | 1.名称:照明变压器 2.材质:配置防水盒 3.规格:100VA，220V/24V 4.安装形式:栈道底边安装 | 个 | 249 |  | 176.32 | 43903.68
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:VV-6（0.6/1kV） 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 800.46 |  | 7.64 | 6115.51
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:VV-4（0.6/1kV） 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 7050.69 |  | 6.39 | 45053.91
7 | 030411004001 | 电力配线 | 1.名称:电力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:RVV-2*2.5mm2 | m | 298.8 |  | 9.2 | 2748.96
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中暂估价
8 | 030411001002 | 电力配管 | 1.名称:电力配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:DN50 4.配置形式:明配 | m | 264.82 |  | 22.48 | 5953.15
9 | 030411001001 | 电力配管 | 1.名称:电力配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:DN40 4.配置形式:明配 | m | 2338.23 |  | 18.86 | 44099.02
10 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:热镀锌圆钢L=900mm 3.规格:Φ16 4.安装形式、高度:避雷网上安装 | 根 | 3 |  | 18.81 | 56.43
11 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿折板支架敷设 | m | 104.33 |  | 36.95 | 3854.99
12 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:柱内2条钢筋作防雷引下线 | m | 35.78 |  | 14.2 | 508.08
13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZRJYV22-4×16（0.6/1kV） 3.敷设方式、部位:管内敷设 | m | 600 |  | 58.88 | 35328
14 | 030411001003 | 电力配管 | 1.名称:电力配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:DN65 4.配置形式:埋地敷设 | m | 600 |  | 21.08 | 12648
措施项目
15 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中暂估价
16 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
17 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
18 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
19 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
20 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
21 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
22 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
23 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
24 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
25 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
26 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
27 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
28 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
29 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
30 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
31 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中暂估价
32 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
33 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1
34 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
35 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
36 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
37 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
38 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
39 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
40 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
41 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
42 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
43 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
44 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
45 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
46 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
47 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金 额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 | 其中暂估价
48 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
50 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1
合 计 | [7 empty] | 283581.53

## 4总价措施费率项目清单计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费 | 28.9613 |  | 22216.4
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费
4 | 031302004001 | 二次搬运
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护
7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费
8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0
9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0
10 | LSSGCSF00001 | 绿色施工措施费 | 分部分项合计 | 0.4 |  | 1134.33
合 计 | [5 empty] | 23350.73

## 5其他项目清单计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 暂列金额 | 暂列金额 |  |  | 14179.08
2 | 暂估价 | 暂估价材料合计+专业工程暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 暂估价材料合计 |  |  | —
2.2 | 专业工程暂估价 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 计日工
4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
5 | 材料检验试验费 | 材料检验试验费 |  |  | 567.16
6 | 预算包干费 | 预算包干费 |  |  | 5671.63
7 | 工程优质费 | 工程优质费
8 | 其他费用 | 其他费用
9 | 现场签证费用 | 现场签证
10 | 索赔费用 | 索赔
| 合 计 |  |  |  | 20417.87

## 6规费税金项目清单计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装部分 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 费率% |  | 金额(元)
1 | 规费 | 规费合计 | 327.35 |  |  | 327.35
1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 327350.13 | 0
1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 327350.13 | 0
1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 327350.13 | 0
1.4 | 工伤保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 327350.13 | 0.1 |  | 327.35
2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 327677.48 | 11 |  | 36044.52
合 计 | [5 empty] | 36371.87

## 7单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价（元）
1 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 710.286 | 108 |  | 76710.83
2 | 0101011 | 镀锌热轧圆盘条φ10以内 | kg | 4.745 | 4.77 |  | 22.63
3 | 0109061 | 圆钢Ф10以内 | kg | 1.48 | 3.23 |  | 4.78
4 | 0113061 | 镀锌扁钢（综合） | kg | 0.853 | 3.96 |  | 3.38
5 | 0129611 | 钢板（综合） | kg | 0.18 | 3.55 |  | 0.64
6 | 0135581 | 钢垫板1～2 | kg | 0.45 | 3.71 |  | 1.67
7 | 0155071 | 封铅含铅 65% 含锡 35 % | kg | 38.31 | 38.38 |  | 1470.33
8 | 0219031 | 尼龙卡带D10 | 个 | 3681.859 | 0.1 |  | 368.19
9 | 0227001 | 棉纱 | kg | 0.657 | 9.46 |  | 6.22
10 | 0303221 | 沉头螺钉M6×55～65 | 十个 | 101.592 | 0.68 |  | 69.08
11 | 0303371 | 木螺钉M4×65 | 十个 | 490.354 | 0.46 |  | 225.56
12 | 0305133 | 六角螺栓带螺母M8×30 | 十套 | 8.568 | 0.82 |  | 7.03
13 | 0305629 | 地脚螺栓M20×300 | 十个 | 17.136 | 46.34 |  | 794.08
14 | 0305793 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M8×100以内 | 十套 | 98.842 | 3.9 |  | 385.48
15 | 0305801 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.63 | 4.33 |  | 2.73
16 | 0307041 | 膨胀螺栓M6 | 十个 | 85.216 | 1.37 |  | 116.75
17 | 0307061 | 膨胀螺栓M10 | 十个 | 9.72 | 4.37 |  | 42.48
18 | 0327021 | 铁砂布0～2# | 张 | 3 | 0.88 |  | 2.64
19 | 0341001 | 低碳钢焊条（综合） | kg | 13.55 | 5.52 |  | 74.79
20 | 0343021 | 焊锡丝（综合） | kg | 0.24 | 52.47 |  | 12.59
21 | 0345041 | 焊锡膏 | kg | 0.03 | 62.42 |  | 1.87
22 | 0347001 | 锡基钎料 | kg | 0.359 | 52.47 |  | 18.82
23 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 0.582 | 3.74 |  | 2.18
24 | 0351091 | 扒钉 | kg | 0.879 | 3.4 |  | 2.99
25 | 0357011 | 镀锌低碳钢丝φ1.2～2.2 | kg | 12.812 | 5.1 |  | 65.34
26 | 0365001 | 冲击钻头φ8 | 个 | 5.998 | 3.36 |  | 20.15
27 | 0365021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.564 | 5.29 |  | 2.98
28 | 0365071 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 3.536 | 3.36 |  | 11.88
29 | 0365091 | 冲击钻头Φ6～12 | 个 | 29.675 | 3.84 |  | 113.95
30 | 0365181 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 10.429 | 4.99 |  | 52.04
31 | 0365271 | 钢锯条 | 条 | 57.453 | 0.48 |  | 27.58
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价（元）
32 | 0503001 | 木方 | m3 | 0.117 | 1264.64 |  | 148.34
33 | 0503151 | 木板 | m3 | 0.034 | 1057.6 |  | 36.38
34 | 0503211 | 枕木 | m3 | 0.008 | 823.89 |  | 6.76
35 | 1103151 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.488 | 14.28 |  | 6.96
36 | 1103321 | 沥青绝缘漆 | kg | 3.756 | 6.52 |  | 24.49
37 | 1111271 | 酚醛磁漆 | kg | 0.03 | 8.58 |  | 0.26
38 | 1111411 | 酚醛调和漆 | kg | 0.126 | 6.18 |  | 0.78
39 | 1111581 | 铅油 | kg | 0.291 | 5.58 |  | 1.62
40 | 1141181 | 清油 | kg | 0.134 | 13.73 |  | 1.84
41 | 1201021 | 汽油（综合） | kg | 29.815 | 7.35 |  | 219.14
42 | 1207011 | 电力复合脂 | kg | 1.23 | 15.21 |  | 18.71
43 | 1230091 | 硬脂酸 | kg | 1.878 | 5.43 |  | 10.2
44 | 1241301 | 粘合剂 | kg | 5.211 | 19.54 |  | 101.83
45 | 1431091 | 塑料软管D5 | m | 0.54 | 0.15 |  | 0.08
46 | 1431411 | 塑料胀管D6～8 | 个 | 5186.435 | 0.24 |  | 1244.74
47 | 1500131 | 难燃塑料管弯头40 | 个 | 49.103 | 3.14 |  | 154.18
48 | 1500141 | 难燃塑料管弯头50 | 个 | 5.561 | 3.21 |  | 17.85
49 | 1515171 | 难燃塑料管接头40 | 个 | 491.028 | 0.99 |  | 486.12
50 | 1515181 | 难燃塑料管接头50 | 个 | 55.612 | 2.03 |  | 112.89
51 | 1515191 | 难燃塑料管接头65 | 个 | 123.6 | 2.79 |  | 344.84
52 | 1537196 | 扁钢卡子25×4 | kg | 5.217 | 3.78 |  | 19.72
53 | 1541121 | 难燃塑料管伸缩接头40 | 个 | 49.103 | 1.89 |  | 92.8
54 | 1541131 | 难燃塑料管伸缩接头50 | 个 | 5.561 | 3.04 |  | 16.91
55 | 1543041 | 难燃塑料管卡子40 | 个 | 1988.665 | 0.8 |  | 1590.93
56 | 1543051 | 难燃塑料管卡子50 | 个 | 225.229 | 1.16 |  | 261.27
57 | 1543521 | 难燃塑料管三通40 | 个 | 73.654 | 3.78 |  | 278.41
58 | 1543531 | 难燃塑料管三通50 | 个 | 8.342 | 3.9 |  | 32.53
59 | 2417061 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.362 | 1.72 |  | 5.78
60 | 2501091 | 裸铜线2.5～4mm2 | m | 126.99 | 1.33 |  | 168.9
61 | 2501111 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.69 | 50.21 |  | 34.64
62 | 2503006 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 21.378 | 1.17 |  | 25.01
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价（元）
63 | 2503036 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 72.684 | 1.29 |  | 93.76
64 | 2609201 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 6.09 | 2.06 |  | 12.55
65 | 2609371 | 塑料接线柱双线 | 个 | 43.26 | 0.27 |  | 11.68
66 | 2625261 | 镀锌电缆吊挂3×50 | 套 | 310.934 | 2.85 |  | 886.16
67 | 2625421 | 镀锌电缆卡子2×35 | 套 | 1371.303 | 1.32 |  | 1810.12
68 | 3001091 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 29.212 | 5.42 |  | 158.33
69 | 3033201 | 橡胶垫2 | m2 | 2.626 | 11.96 |  | 31.41
70 | 3113261 | 白布 | kg | 19.081 | 2.75 |  | 52.47
71 | 3115001 | 水 | m3 | 0.964 | 3.34 |  | 3.22
72 | 3117001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 351.616 | 0.09 |  | 31.65
73 | 3201011 | 钢模板 | kg | 8.434 | 4.01 |  | 33.82
74 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 338.376 | 1 |  | 338.38
75 | 1431441@1 | 刚性阻燃管DN40 | m | 2572.053 | 4.63 |  | 11908.61
76 | 1431441@3 | 刚性阻燃管DN50 | m | 291.302 | 6.74 |  | 1963.38
77 | 1431441@4 | 刚性阻燃管DN65 | m | 660 | 10.75 |  | 7095
78 | 2200001@1 | 栈道庭院灯10W，220/24V，H=3m，LED灯 | 套 | 42.42 | 445.42 |  | 18894.72
79 | 2200011@1 | LED软灯带LED软灯带，9~12W/m, 24V,黄光色 | m | 1203.455 | 24 |  | 28882.93
80 | 2255001@1 | 电源转换器 | 套 | 42.42 | 153.62 |  | 6516.56
81 | 2503196@1 | 铜芯多股绝缘电线RVV-2*2.5mm2 | m | 322.704 | 7.51 |  | 2423.51
82 | 2611001@1 | 防水接线盒 | 个 | 253.98 | 12 |  | 3047.76
83 | 5543011@1 | 照明变压器100VA，220V/24V | 台 | 249 | 115.86 |  | 28849.14
84 | 8021400 | 混凝土 | m3 | 2.05
85 | ZC000017 | 角钢 | kg | 9.72 | 3.85 |  | 37.42
86 | ZC001383@1 | 铜芯电缆VV-6（0.6/1kV） | m | 808.465 | 4.08 |  | 3298.54
87 | ZC001383@2 | 铜芯电缆VV-4（0.6/1kV | m | 7121.197 | 2.84 |  | 20224.2
88 | ZC001383@3 | 铜芯电缆ZRJYV22-4×16（0.6/1kV） | m | 606 | 49.19 |  | 29809.14
89 | ZC020161 | 地脚螺栓 | 套 | 42 | 10.8 |  | 453.6
90 | ZC020195@1 | 热镀锌圆钢Φ12 | m | 104.33 | 2.33 |  | 243.09
91 | 补充主材001@1 | 接闪杆Φ16 | 根 | 3 | 4.72 |  | 14.16
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价（元）
92 | SB210030@1 | 照明配电箱半周长1.5m以内 | 台 | 3 | 1784.76 |  | 5354.28
93 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 141.199 | 1 |  | 141.2
94 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 51.166 | 1 |  | 51.17
95 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 117.136 | 1 |  | 117.14
96 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 33.148 | 1 |  | 33.15
97 | 9946041 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 36.975 | 7.35 |  | 271.76
98 | 9946051 | 柴油(机械用)0# | kg | 10.523 | 5.93 |  | 62.4
99 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 323.702 | 0.8 |  | 258.96
100 | 9946111 | 其他费用 | 元 | 75.6 | 1 |  | 75.6
101 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 1.914 | 108 |  | 206.69
102 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -3.141 | 1 |  | -3.14
|  | 合计 |  |  |  |  | 259801.09